AGULHA DESCARTÁVEL – marca UNIT

Procedência : NACIONAL

Agulha de Aspiração da MEDULA ÓSSEA – Cod. EMO-B

Aspiração da MEDULA ÓSSEA no ESTERNO - MIELOGRAMA

Registro no MS : 10287070024

– Conexão para seringa tipo Luer Lock

- A biópsia na região do ESTERNO é chamada MIELOGRAMA

- Agulha também usada para PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA

| Diâmetro | COMPRIMENTO – mm |
| --- | --- |
| Gauge | mm | Mínimo | Médio | Máximo | Código |
| 13G | 2.5 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 13/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 13/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 13/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 13/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 13/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 13/83 |
| 14G | 2.1 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 14/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 14/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 14/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 14/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 14/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 14/83 |
| 15G | 1.8 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 15/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 15/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 15/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 15/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 15/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 15/83 |

| Diâmetro | COMPRIMENTO – mm |
| --- | --- |
| Gauge | mm | Mínimo | Médio | Máximo | Código |
| 16G | 1.6 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 16/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 16/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 16/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 16/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 16/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 16/83 |
| 18G | 1.2 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 18/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 18/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 18/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 18/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 18/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 18/83 |
| 19G | 1.1 | 8 | 28 | 45 | EMO-B 19/28 |
|  |  | 8 | 28 | 75 | EMO-B 19/28L |
|  |  | 23 | 43 | 60 | EMO-B 19/43 |
|  |  | 23 | 43 | 100 | EMO-B 19/43L |
|  |  | 38 | 58 | 75 | EMO-B 19/58 |
|  |  | 63 | 83 | 100 | EMO-B 19/83 |

Regulagem do comprimento da AGULHA

- A Agulha Cod. EMO-B também é usada para Aspiração na Região da CRISTA ILÍACA.

DESCRITIVO da AGULHA: Agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região do ESTERNO (MIELOGRAMA), DESCARTÁVEL, confeccionada em aço inoxidável A.I.S.I. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico. Agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo LUER LOCK e de um mandril, ambos com ponta biselada. Embalagem com os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme a legislação vigente.